## Gebruikswijzer
NIS2 DREIGINGSCATALOGUS — ENERGIE (SECTORSPECIFIEK)
Versie 1.0 · Energie · NIS2 Art. 21(2) · MKBTechGids
WAT IS DIT DOCUMENT?
| Inhoud | Sectorspecifieke dreigingscatalogus voor de Energiesector. Bevat generiek gefilterde dreigingen én energie-exclusieve dreigingen die niet in de generieke catalogus staan.
| Gebruik | Gebruik als input voor Module 2 Risicoanalyse. Pre-gescoorde dreigingen geven u een snelstart — pas de scores aan op basis van uw organisatiecontext.
| Toezichthouder | ACM (Autoriteit Consument & Markt) + CSIRT-DSP — zie tabblad "Regulatoire_Context" voor inspectiecriteria.
| Sectorframework | IEC 62443 (OT/ICS Security) — controle-mapping staat in tabblad "Controle_Mapping".
STAPPENPLAN
| Stap 1 | Ga naar het tabblad "Energie" voor uw werkomgeving.
| Stap 2 | Vul uw organisatienaam en datum in de gele velden bovenaan het werkblad.
| Stap 3 | "Ref W/I" (grijs) = onze benchmark op basis van ENISA/NCSC. "Uw W/I" (blauw) = pas aan op uw situatie.
| Stap 4 | Markeer iedere dreiging als Relevant: Ja / Nee / Deels.
| Stap 5 | Dreigingen met "Voeg toe aan Risicoregister: Ja" → kopieer naar NIS2-Risicoregister.xlsx.
| Stap 6 | Bewaar dit ingevulde bestand als bewijsdocument voor toezichthouder.
| Stap 7 | Controleer tabblad "Regulatoire_Context" voor uw meldplichten bij ACM.
ORGANISATIEGEGEVENS (vul hier in)
| Organisatienaam | {{BEDRIJFSNAAM}}
| Sector | Energie
| Datum analyse | {{DATUM}}
| Uitgevoerd door | {{NAAM ANALIST}}
| Versie | 1.0
MKBTechGids NIS2 Energie Sectorpakket v1 · KVK 27348456 · mkbtechgids.nl

## Energie
NIS2 DREIGINGSCATALOGUS — ENERGIE SECTORPAKKET | [9 empty] | Sectorspecifiek Instrument · NIS2 Art. 21(2) · MKBTechGids
Organisatie: | {{BEDRIJFSNAAM}} |  |  | Dreigingen: | 0 | Kritiek: | 0 | Hoog: | 0 | Middel: | 0 | Datum: | {{DATUM}}
⬤ Grijs "Ref" = benchmark (ENISA/NCSC/Z-CERT) · ⬤ Blauw "Uw" = pas aan naar uw context · ⬤ Geel "Relevant" = Ja/Nee/Deels · Groene kolom = toevoegen aan Risicoregister?
Nr | Categorie | Dreigingsscenario | Beschrijving | Ref W | Ref I | Uw W | Uw I | Score | Prioriteit | Typische oorzaken | Mogelijke gevolgen | Relevant? | Toelichting | NIS2 Artikel | ISO 27001 | Voeg toe Risicoregister?
G01 | Malware & Ransomware | Ransomware op bedrijfs-IT | Versleuteling van servers en data door ransomware-groepen; losgeld geëist voor herstel. | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | Phishing, RDP-blootstelling, onvoldoende patch management, geen MFA | Uitval primaire systemen (dagen–weken), dataverlies, reputatieschade, NIS2-meldplicht Art. 23 | Ja |  | Art. 21(2)(b)(e) | A.8.7, A.8.13, A.8.14, A.5.26 | Nee
G02 | Malware & Ransomware | Ransomware op OT/SCADA/ICS | Versleuteling van industriële besturingssystemen; directe impact op operationele continuïteit. | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | IT-OT convergentie zonder segmentatie, verouderde OT-firmware, onbeveiligde remote access | Uitval productie/levering, veiligheidsincidenten, NIS2-meldplicht | Ja |  | Art. 21(2)(b)(e) | A.8.7, A.8.14, A.8.19 | Nee
G03 | Malware & Ransomware | Destructive malware (wiper) | Software die gegevens en systemen permanent vernietigt zonder hersteloptie. | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | Geopolitieke APT-groepen, supply chain-aanval, spear-phishing via partner | Permanent gegevensverlies, herstel duurt weken–maanden | Ja |  | Art. 21(2)(b)(c)(e) | A.8.7, A.8.13, A.5.26 | Nee
G04 | Malware & Ransomware | Trojan / backdoor installatie | Onopgemerkte installatie van malware voor langdurige spionage of voorbereiding aanval. | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Phishing, besmette software-update, gecompromitteerde leverancier | Datadiefstal gedurende maanden, verlies intellectueel eigendom | Ja |  | Art. 21(2)(e)(b) | A.8.7, A.8.16, A.8.23 | Nee
G05 | Social Engineering | Spear-phishing topmanagement / BEC | Gerichte aanvallen op directeuren voor fraude of toegang tot systemen. | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | LinkedIn-informatie, impersonatie CFO/CEO, dringende betalingsverzoeken | Financiële fraude (gem. €150K), toegang kritieke systemen | Ja |  | Art. 21(2)(g)(i) | A.6.3, A.8.23, A.5.15 | Nee
G06 | Social Engineering | Massale phishing medewerkers | Grootschalige phishing-campagnes voor credential-diefstal of malware. | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | Onvoldoende bewustzijn, geen MFA, geen DMARC | Credential-compromittering, initiële toegang ransomware | Ja |  | Art. 21(2)(g)(j) | A.6.3, A.8.5 | Nee
G07 | Supply Chain | Supply chain software-aanval | Compromittering van software-updates via vertrouwde kanalen (SolarWinds-type). | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | Gecompromitteerde build-pipeline leverancier, zwak code-signaturebeheer | Grootschalige compromittering, langdurige onopgemerkte toegang | Ja |  | Art. 21(2)(d)(e) | A.5.19, A.5.20, A.5.21, A.8.30 | Nee
G08 | Supply Chain | Compromittering managed service provider | Aanvaller via MSP om toegang te verkrijgen tot alle klanten. | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | Gedeeld beheer zonder segmentatie, zwakke authenticatie bij MSP | Massale compromittering, ransomware bij alle klanten | Ja |  | Art. 21(2)(d) | A.5.19, A.5.23 | Nee
G09 | Supply Chain | Ketenrisico via kritieke leverancier | Operationele afhankelijkheid van leverancier zonder adequate cyberbeveiliging. | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | Onvoldoende leveranciersscreening, geen contractuele beveiligingseisen | Verspreiding incident, uitval kritieke diensten, boetes ketenzorgplicht | Ja |  | Art. 21(2)(d) | A.5.19, A.5.20 | Nee
G10 | Ongeautoriseerde Toegang | Brute force / credential stuffing | Geautomatiseerde aanvallen om wachtwoorden te raden via gelekte databases. | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | Ontbreken MFA, geen lockout, hergebruik wachtwoorden | Initiële toegang, account-overname, lateral movement | Ja |  | Art. 21(2)(j) | A.8.5, A.8.23 | Nee
G11 | Ongeautoriseerde Toegang | Misbruik geprivilegieerde accounts | Aanvaller verkrijgt admin-rechten voor maximale schade of spionage. | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | Zwak PAM-beleid, shared admin accounts, geen just-in-time toegang | Volledige systeemovername, ransomware-uitrol | Ja |  | Art. 21(2)(i)(j) | A.8.2, A.8.18, A.8.5 | Nee
G12 | Ongeautoriseerde Toegang | Onbeveiligde remote access (RDP/VPN) | Blootgestelde remote desktop of VPN als primaire inbraakpoort. | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | RDP direct op internet, verouderde VPN, geen MFA op remote access | Initieel kanaal voor 60%+ ransomware-aanvallen | Ja |  | Art. 21(2)(e)(j) | A.8.20, A.8.5, A.8.22 | Nee
G13 | Datalekken | Datalek via webapplicatie (SQLi/XSS) | Exploitatie kwetsbare webapplicatie voor ongeautoriseerde toegang tot databases. | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Onvoldoende input-validatie, verouderde frameworks, geen WAF | Diefstal data, AVG-boetes tot 4% omzet, reputatieschade | Ja |  | Art. 21(2)(e) | A.8.25, A.8.26, A.8.28 | Nee
G14 | Datalekken | Cloud misconfiguratie / datablootstelling | Publiek toegankelijke cloud-opslag door foutieve configuratie. | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | Onjuiste S3/Azure Blob permissies, standaardwachtwoorden | Massale datablootstelling, AVG-melding verplicht | Ja |  | Art. 21(2)(e) | A.8.7, A.8.23, A.5.23 | Nee
G15 | Beschikbaarheid / DDoS | Volumetrische DDoS op primaire dienstverlening | Massale aanval om beschikbaarheid te verstoren. | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | Botnets, geopolitieke motivatie, hacktivist-groepen | Uitval klantportalen, onbereikbaarheid kritieke diensten | Ja |  | Art. 21(2)(b)(e) | A.8.6, A.8.20 | Nee
G16 | Insider Dreigingen | Kwaadwillende insider (sabotage/spionage) | Medewerker met boos opzet misbruikt toegang voor sabotage of spionage. | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | Onvoldoende screening, gebrek least-privilege, geen UBA | Verstoring kritieke operaties, diefstal data, langdurige schade | Ja |  | Art. 21(2)(i) | A.6.1, A.6.5, A.7.4, A.8.2 | Nee
G17 | Insider Dreigingen | Onbedoelde menselijke fout | Configuratiefouten of phishing door medewerkers zonder boos opzet. | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | Onvoldoende training, tijdsdruk, geen four-eyes bij kritieke handelingen | Datalekken, systeemuitval, per ongeluk dataverlies | Ja |  | Art. 21(2)(g)(i) | A.6.3, A.8.1 | Nee
G18 | OT / ICS / SCADA | Aanval op SCADA/ICS-besturingssystemen | Gerichte aanval op industriële besturings- en procesautomatiseringssystemen. | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | MITRE ATT&CK for ICS, geopolitieke APT, niet-gepatchte PLC/HMI | Uitval productie/levering, veiligheidsincidenten, NIS2 kritieke infrastructuur | Ja |  | Art. 21(2)(b)(e) | A.8.7, A.8.14, A.8.19 | Nee
G19 | OT / ICS / SCADA | Onbeveiligde OT-IT-netwerkverbinding | Directe of onvoldoende gesegmenteerde verbinding IT en operationele omgeving. | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | IT-OT convergentie zonder firewalls, remote access op OT | Lateral movement van IT naar OT, aanvaller bereikt procesbesturing | Ja |  | Art. 21(2)(e) | A.8.20, A.8.22 | Nee
G20 | OT / ICS / SCADA | Verouderde OT-firmware zonder patchmogelijkheid | ICS/SCADA met bekende kwetsbaarheden die niet gepatcht kunnen worden. | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | Lange levenscyclus OT (15-30 jaar), afhankelijkheid leverancier | Bekende kwetsbaarheden permanent aanwezig, doelwit gespecialiseerde aanvallers | Ja |  | Art. 21(2)(e) | A.8.8, A.8.19 | Nee
G21 | Bedrijfscontinuïteit | Uitval primaire datacenter of serverruimte | Volledige uitval IT-infrastructuur door brand, stroomstoring of technisch falen. | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | Ontbreken redundantie, geen uitwijklocatie, fysieke calamiteit | Uitval alle systemen, operationele stilstand | Ja |  | Art. 21(2)(c) | A.7.5, A.8.14, A.7.11 | Nee
G22 | Bedrijfscontinuïteit | Falen backup-systemen en herstelproces | Ontdekking dat back-ups corrupt of onherstelbaar zijn bij nood. | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | Ongeteste back-ups, back-ups in zelfde segment, geen 3-2-1 strategie | Ransomware + gefaalde herstel = existentieel risico | Ja |  | Art. 21(2)(c) | A.8.13 | Nee
G23 | Governance & Compliance | Ongepatchte systemen en bekende kwetsbaarheden | Systemen met bekende, exploiteerbare kwetsbaarheden door uitgesteld patchbeheer. | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | Geen gestructureerd patch management, angst voor verstoring | Bekende kwetsbaarheden actief uitgebuit door geautomatiseerde scanners | Ja |  | Art. 21(2)(e) | A.8.8 | Nee
G24 | Governance & Compliance | Onvoldoende netwerksegmentatie | Flat netwerk zonder zones maakt lateral movement mogelijk. | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Historisch gegroeide topologie, kostenoverweging | Aanvaller bereikt alle systemen na één gecompromitteerd apparaat | Ja |  | Art. 21(2)(e) | A.8.22 | Nee
G25 | Governance & Compliance | Onvoldoende logging en security monitoring | Ontbreken logs en real-time monitoring voor tijdige aanvalsdetectie. | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | Geen SIEM, beperkt budget, geen alert-procedures | Aanvallen blijven gemiddeld 200+ dagen onopgemerkt | Ja |  | Art. 21(2)(f) | A.8.15, A.8.16 | Nee
G26 | Governance & Compliance | Geen MFA op kritieke systemen en accounts | Enkelvoudige wachtwoordauthenticatie op NIS2-kritieke systemen. | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | Legacy-systemen zonder MFA-ondersteuning, gebruikersweerstand | Credential-diefstal leidt direct tot systeemtoegang | Ja |  | Art. 21(2)(j) | A.8.5 | Nee
G27 | Governance & Compliance | Ontbreken incidentrespons procedure | Geen gedocumenteerde en geoefende procedures voor beveiligingsincidenten. | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | Geen IR-plan, geen trained team, geen externe retainer | Paniek bij incident, cruciale uren verloren, NIS2-meldplicht gemist | Ja |  | Art. 21(2)(b) | A.5.24, A.5.25, A.5.26 | Nee
G28 | Governance & Compliance | Niet-naleving NIS2 meldplicht (24u/72u/30d) | Niet tijdig voldoen aan verplichte incidentmelding bij toezichthouder. | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | Geen escalatieproces, onduidelijkheid over drempel, geen NCSC-contacten | Boete tot €10M of 2% omzet, verscherpt toezicht | Ja |  | Art. 23 | A.5.24, A.5.25 | Nee
▼ ENERGIE-SPECIFIEKE DREIGINGEN — niet in generieke catalogus ▼
E01 | OT / ICS / SCADA | Smart meter firmware manipulatie (AMI) | Gecompromitteerde firmware in slimme meters verstoort meting, facturering en netbeheer of biedt ingang tot het distributienet. | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Onveilige firmware-update mechanismen, ontbreken code-signing voor AMI-apparaten, massale uitrol zonder veiligheidseisen | Onjuiste meting (financiële schade), ingang tot distributienet, verstoring vraag-aanbod balancering | Ja |  | Art. 21(2)(b)(e) | A.8.8, A.8.19 | Nee
E02 | OT / ICS / SCADA | Energiehandelsplatform manipulatie | Aanvaller manipuleert bied-systemen of handelsplatforms om prijzen te beïnvloeden of concurrentie-inlichtingen te stelen. | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | Onvoldoende toegangsbeheer handelsplatform, onversleutelde API-verbindingen, zwakke authenticatie beurs-interfaces | Marktmanipulatie, financiële schade, toezicht ACM/ACER, reputatieschade | Ja |  | Art. 21(2)(b)(e)(i) | A.8.5, A.8.25 | Nee
E03 | OT / ICS / SCADA | Aanval op substation automatisering (RTU/IED) | Gerichte aanval op Remote Terminal Units of Intelligent Electronic Devices in transformatorstations. | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | Verouderde IED-firmware, directe IP-verbindingen zonder zone-segmentatie, gebruik van legacy-protocollen (Modbus/DNP3) | Uitval elektriciteitslevering, potentieel fysieke schade aan apparatuur, cascade-uitval in netwerk | Ja |  | Art. 21(2)(b)(e) | A.8.19, A.8.20 | Nee
E04 | OT / ICS / SCADA | Wind-/zonneparkscada aanval | Aanval op SCADA-systemen die windparken of zonneparken beheren; verstoring energieopwekking. | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | Remote beheer zonder adequaat VPN/MFA, standaardwachtwoorden in SCADA-software, onvoldoende monitoring productieomgeving | Uitval opwekking, verlies energielevering SLA, potentieel fysieke schade aan turbines | Ja |  | Art. 21(2)(b)(e) | A.8.7, A.8.19 | Nee
E05 | OT / ICS / SCADA | Fysieke beveiligingsinbreuk energiecentrale | Fysieke toegang tot ICT- of OT-infrastructuur via onbeveiligde toegangspunten bij energiefaciliteiten. | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | Onvoldoende fysieke beveiliging remote locaties, ontbreken CCTV/toegangslogging, geen tailgating-preventie | Directe toegang tot OT-systemen, sabotage, plaatsen van hardware-implants | Ja |  | Art. 21(2)(b)(e) | A.7.1, A.7.2, A.7.3 | Nee
E06 | Sectorspecifiek | Gasleveringsketen verstoring via cyberaanval | Aanval op systemen die gastransport, -opslag of -distributie beheren met directe leveringsimpact. | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | Interconnectie van gasinfrastructuur via gedeelde SCADA-omgevingen, ketenafhankelijkheden zonder voldoende isolatie | Verstoorde gaslevering aan huishoudens/bedrijven, cascade-effect op energiesysteem | Ja |  | Art. 21(2)(b)(e) | A.8.19, A.8.20 | Nee
E07 | Sectorspecifiek | Cross-border grid interconnect aanval | Aanval op grensoverschrijdende koppelpunten van het elektriciteitsnet met impact op meerdere landen. | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | Gedeelde beheerplatformen met buitenlandse TSO's, diplomatieke druk beperkt beveiligingscoördinatie | Multi-nationale cascade-uitval, ENTSO-E meldplicht, geopolitieke implicaties | Ja |  | Art. 21(2)(b)(e) | A.8.19, A.8.20 | Nee
E08 | Governance & Compliance | CSIRT-DSP / ACM meldplicht verzuim | Energiebedrijf voldoet niet tijdig aan meldplicht bij CSIRT-DSP en/of ACM na significant incident. | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | Onduidelijkheid over drempel significante incidenten, geen intern escalatieprotocol, onbekendheid NIS2 Art. 23 termijnen | Boetes tot €10M, verscherpt ACM-toezicht, reputatieschade, precedent voor hogere verplichtingen | Ja |  | Art. 23 | A.5.24, A.5.25 | Nee
E09 | Governance & Compliance | ACM-inspectie non-compliance bevinding | ACM-inspectie identificeert materiële tekortkomingen in NIS2-naleving met handhavingsgevolgen. | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | Ontbreken risicobeheerdocumentatie, geen aantoonbare governance-structuur, ontbreken aangewezen contactpersoon | Last onder dwangsom, bestuurlijke boetes, openbare openbaarmaking bevindingen | Ja |  | Art. 21, Art. 32 | A.5.1, A.5.2, A.5.4 | Nee
E10 | Datalekken | Diefstal energieverbruiksdata voor concurrentie-inlichtingen | Exfiltratie van energieverbruikspatronen van klanten voor concurrentie-analyse of resale. | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Onvoldoende dataminimalisatie klantdata, brede toegangsrechten analyseteams, onbeveiligde API's | AVG-schending, ACM-interventie, verlies klantvertrouwen, concurrentieschade | Ja |  | Art. 21(2)(e)(h) | A.5.33, A.8.10, A.8.24 | Nee
NIS2 Energie Sectorpakket v1 · MKBTechGids · KVK 27348456 · mkbtechgids.nl · Bronnen: ENISA 2024, NCSC NL CSBN 2024, MITRE ATT&CK v14, NIS2 Art. 21

## Regulatoire_Context
REGULATOIRE CONTEXT — ENERGIE · NIS2 Compliance
Toezichthouder: ACM (Autoriteit Consument & Markt) + CSIRT-DSP · Framework: IEC 62443 (OT/ICS Security)
TOEZICHT & WETGEVING
| Toezichthouder | ACM (Autoriteit Consument & Markt) + CSIRT-DSP
| Sectorwetgeving | Cyberbeveiligingswet (NIS2) + Elektriciteitswet 1998 + Gaswet
| Sectorframework | IEC 62443 (OT/ICS Security)
| Bronnen dreigingsdata | NCSC Dreigingslandschap Energiesector 2024
| Sectorverenigingen | Energie-Nederland, Netbeheer Nederland
MELDPLICHT NIS2 ART. 23 — TERMIJNEN
| 24 uur | Eerste melding bij CSIRT-DSP na significant incident (Art. 23 NIS2)
| 72 uur | Gedetailleerde melding bij CSIRT-DSP + ACM
| 30 dagen | Eindrapport met oorzaak, impact en getroffen maatregelen
| Direct | ACM informeren bij impact op leveringszekerheid of marktfunctioning
INSPECTIECRITERIA TOEZICHTHOUDER
| Criterium 1 | Risicobeheersysteem gedocumenteerd en actueel
| Criterium 2 | Incidentrespons procedure getest (tabletop minimaal jaarlijks)
| Criterium 3 | Supply chain beveiligingseisen in leverancierscontracten
| Criterium 4 | Netwerksegmentatie IT/OT aantoonbaar
| Criterium 5 | MFA op alle externe toegang en privileged accounts
| Criterium 6 | OT-asset inventaris actueel (inclusief firmware-versies)
| Criterium 7 | IEC 62443-certificering voor kritieke OT-systemen (best practice)
MKBTechGids NIS2 Energie Sectorpakket v1 · KVK 27348456 · mkbtechgids.nl

## Controle_Mapping
CONTROLE MAPPING — ENERGIE · NIS2 ↔ IEC 62443 ↔ ISO 27001
Gebruik: identificeer welke sectorframework-controles uw dreigingen afdekken
Controle ID | Maatregel | NIS2 Artikel | IEC 62443 | ISO 27001 | Implementatiegids
MAL-001 | Ransomware detectie & respons | Art. 21(2)(b) | IEC 62443-3-3 SR 3.1 | A.8.7, A.8.16 | EDR op alle IT-systemen, air-gap OT, immutable backups
OT-001 | OT/ICS segmentatie (purdue model) | Art. 21(2)(e) | IEC 62443-3-3 SR 5.1 | A.8.22 | Zones: L0/L1 (veld), L2 (procesbesturing), L3 (MES), L4 (IT)
OT-002 | OT patch management | Art. 21(2)(e) | IEC 62443-2-3 | A.8.8, A.8.19 | Vendor-gecoördineerde patches, compenserende maatregelen legacy
ACC-001 | Privileged Access Management OT | Art. 21(2)(j) | IEC 62443-3-3 SR 1.1 | A.8.2, A.8.5 | Jump server voor OT-toegang, session recording, just-in-time
MON-001 | OT security monitoring (passief) | Art. 21(2)(f) | IEC 62443-3-3 SR 6.1 | A.8.16 | Passieve OT-monitoring (Claroty/Nozomi) — geen actief scannen
BCM-001 | OT bedrijfscontinuïteit & herstel | Art. 21(2)(c) | IEC 62443-2-1 SA 3.3.2 | A.8.13, A.8.14 | OT-specifiek BCP, offline backups proceslogica, herstarttestprocedure
GOV-001 | NIS2 / CSIRT-DSP meldproces | Art. 23 | IEC 62443-2-1 | A.5.24, A.5.25 | Intern escalatieprotocol <24u, contactpersoon CSIRT-DSP benoemd
SUP-001 | OT leveranciersbeveiliging | Art. 21(2)(d) | IEC 62443-2-4 | A.5.19, A.5.20 | IEC 62443-2-4 eisen in leverancierscontracten, periodieke audit
MKBTechGids NIS2 Energie Sectorpakket v1 · KVK 27348456 · mkbtechgids.nl

## Scoringsgids
SCORINGSGIDS — Waarschijnlijkheid, Impact & Prioritering
NIS2 Art. 21(2)(a) · ISO/IEC 27005:2022 Cl. 6.1.2
WAARSCHIJNLIJKHEID (W)
| W=1 | Zelden | <1× per 10 jaar — theoretisch aanwezig, niet of nauwelijks gerapporteerd in sector
| W=2 | Onwaarschijnlijk | 1× per 5–10 jaar — incidenteel gerapporteerd in vergelijkbare organisaties
| W=3 | Mogelijk | 1× per 1–5 jaar — regelmatig gerapporteerd; relevant in huidig dreigingslandschap
| W=4 | Waarschijnlijk | Meerdere keren per jaar — actief uitgebuit in sector; concrete dreigingsgroepen actief
| W=5 | Bijna zeker | Meerdere keren per maand — doorlopende dreiging; actuele NCSC-waarschuwingen
IMPACT (I)
| I=1 | Verwaarloosbaar | <€5.000 directe schade — snel herstelbaar, geen externe melding
| I=2 | Klein | €5.000–€50.000 — tijdelijke verstoring, intern oplosbaar
| I=3 | Matig | €50.000–€250.000 — significante verstoring, reputatieschade mogelijk
| I=4 | Ernstig | €250.000–€1.000.000 — langdurige uitval, juridische gevolgen, NIS2-melding
| I=5 | Catastrofaal | >€1.000.000 of organisatie-existentieel — directe NIS2-melding verplicht
PRIORITERINGSMATRIX (W × I)
| 15–25 | Kritiek | Directe actie. Rapporteer aan directie <5 werkdagen. Behandelplan <30 dagen.
| 8–14 | Hoog | Behandelplan <30 dagen. Eigenaar aanwijzen. Monitoren per kwartaal.
| 4–7 | Middel | Actie plannen <90 dagen of formeel accepteren met motivatie.
| 1–3 | Laag | Accepteren met directiebesluit. Jaarlijks herbeoordelen.
MKBTechGids · NIS2 Compliance Toolkit · KVK 27348456 · mkbtechgids.nl